## Foglio1
ALLEGATO 3
Modello offerta per la fornitura con posa di nuove telecamere presso parcheggio “Alberella” e sostituzione di alcune telecamere presso parcheggi ”Drago”, “Drago interrato”, “Internazionale” e “Nember” con telecamere rimosse dal parcheggio “Alberella”.
Il sottoscritto
in qualità di
Denominazione operatore economico
Partita IVA/codice fiscale
e-mail
pec
presenta la seguente offerta
| Quantità | prezzo unitario a base d'asta iva esclusa | prezzo totale a base d'asta iva esclusa | prezzo unitario a offerto iva esclusa | prezzo totale offerto iva esclusa
PARCHEGGIO ALBERELLA
Telecamera Bullet IP 5MP per esterno IP66 Day&Night . Flusso video multiplo JPEG/H.264 30fps@2592x1944. HDTV.Lightfinder, Zipstreamtechnology and WDR - Forensic Capture. Analytics deep learning Object Analytics, Sensibilità colori 0.13 lux, B/W: 0.03 lux,IR LED autoadattanti. Apertura 38° - 106° Motion Detection. Allarme anti-manomissione. Slot scheda SD/SDHC. Alimentazione PoE. Ottica. Varifocal 2,8-8 mm P-Iris lens, con zoom e messa a fuoco remoti. Temperatura di funzionamento da -40 a +60 °C. Custodia IP66 - IK10 | 31 | 1180 | 36580 |  | 0
Adattatore a palo per telecamere bullet / minidome, in alluminio verniciato e fori filettati, per palo 60-110mm | 31 | 105 | 3255 |  | 0
installazione con tarature, regolazione inquadrature immagini e messa in funzione delle telecamere sostituite, verifica visibilità e gestione su serve di videosrveglianza, collaudo per consegna impianto | 1 | 2450 | 2450 |  | 0
Licenza Avigilon Enterprise ACC per la gestione di 1 Flusso Video in Registrazione (Telecamere IP, MegaPixel o Encoder) + Licenze Client per la visione da postazioni simultanee locali e/o remote | 31 | 302 | 9362 |  | 0
Aruba Instant On 1930-48G-POE+ (370W). L2+ con: 48x10/100/1000 PoE+, 4 porte SFP+ 1/10GbE | 1 | 1082 | 1082 |  | 0
Aruba Instant ON Transceiver 1000SX SFP (LC) 1G 500mt MMF | 4 | 180 | 720 |  | 0
attività su server ACC per spostamento canali video e allinemento registrazioni, aggiornamento cliente di visualizzazione, rimozione di canali video da server Genetec | 1 | 2850 | 2850 |  | 0
piattaforma aerea autocarrata 18 metri al piede per 1 giorno, con assicurazione e trasporto | 1 | 173 | 519 |  | 0
PARCHEGGIO DRAGO
rimozione di telecamera guasta esistente, installazione di telecamera di recupero. Comprensivo della rimozione della telecamera dal parcheggio Albarella con accantonamento per riuso completa di eventuali staffe | 1 | 426 | 1278 |  | 0
piattaforma aerea autocarrata 18 metri al piede per 1/2 giorno, con assicurazione e trasporto | 1 | 120 | 120 |  | 0
tarature, regolazione inquadrature immagini e messa in funzione delle telecamere sostituite, verifica visibilità e gestione su serve di videosrveglianza, collaudo per consegna impianto | 1 | 400 | 400 |  | 0
PARCHEGGIO DRAGO INTERRATO
rimozione di telecamera guasta esistente, installazione di telecamera di recupero. Comprensivo della rimozione della telecamera dal parcheggio Albarella con accantonamento per riuso completa di eventuali staffe | 1 | 426 | 1704 |  | 0
tarature, regolazione inquadrature immagini e messa in funzione delle telecamere sostituite, verifica visibilità e gestione su serve di videosrveglianza, collaudo per consegna impianto | 1 | 300 | 300 |  | 0
piattaforma aerea autocarrata 18 metri al piede per 1/2 giorno, con assicurazione e trasporto | 1 | 120 | 120 |  | 0
PARCHEGGIO INTERNAZIONALE
rimozione di telecamera guasta esistente, installazione di telecamera di recupero. Comprensivo della rimozione della telecamera dal parcheggio Albarella con accantonamento per riuso completa di eventuali staffe | 1 | 426 | 852 |  | 0
piattaforma aerea autocarrata 18 metri al piede per 1/2 giorno, con assicurazione e trasporto | 1 | 120 | 120 |  | 0
tarature, regolazione inquadrature immagini e messa in funzione delle telecamere sostituite, verifica visibilità e gestione su serve di videosrveglianza, collaudo per consegna impianto | 1 | 220 | 220 |  | 0
PARCHEGGIO NEMBER |  |  |  |  | 0
rimozione di telecamera guasta esistente, installazione di telecamera di recupero. Comprensivo della rimozione della telecamera dal parcheggio Albarella con accantonamento per riuso completa di eventuali staffe | 1 | 1278 | 1278 |  | 0
piattaforma aerea autocarrata 18 metri al piede per 1/2 giorno, con assicurazione e trasporto | 1 | 120 | 120 |  | 0
tarature, regolazione inquadrature immagini e messa in funzione delle telecamere sostituite, verifica visibilità e gestione su serve di videosrveglianza, collaudo per consegna impianto | 1 | 300 | 300 |  | 0
UPGRADE SERVER AVIGILON |  |  |  |  | 0
Aggiornamento server Avigilon Enterprise da ACC 7 esistente a Unity 8 nella relise ultima disponibile. - 43 licenze di ACC Enterprise Smart Plan, 1 year Sono compresi tutti gli aggiornamenti maggiorni resi disponibili nellanno di validita dellla Smart Plan e attività di aggiornamento con bakup delle configurazioni e dei dati esistenti, installazione di nuovo software e relativi aggiornamenti | 1 | 1290 | 1290 |  | 0
TOTALE COMPLESSIVO BASE D'ASTA |  |  | 64920
| TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO |  |  |  | 0
In conformità a quanto disposto dall’art. 108, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, gli oneri della sicurezza
inerenti ai rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto
risultano essere pari a euro |  |  | indicare importo in cifre
Mentre i costi del personale sono pari ad euro |  |  |  | indicare importo in cifre
in applicazione del CCNL (indicare il nome del contratto)
codice CNEL id (indicare il codice)
L'impresa dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osser-
vare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché
di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente appalto.
FIRMATO DIGITALMENTE
(anche per espressa accettazione della
richiesta di preventivo, foglio patti e condizioni, capitolato tecnico)
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa